|  |  |
| --- | --- |
| **Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych**  |  |
|  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty**  | **Maksymalna liczba wyposażenie możliwa do zakupienia w ramach zadania** |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **Wyposażenie osobiste ochronne strażaka** |  |
| 1. | Ubranie specjalne | Min. dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 3 szt. |
| 2. | Buty specjalne strażackie skórzane | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 3 szt. |
| 3. | Buty specjalne strażackie gumowe | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 3 szt. |
| 4. | Rękawice specjalne | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 3 szt. |
| 5. | Kominiarka niepalna strażacka | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 3 szt. |
| 6. | Hełm strażacki | Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 3 szt. |
| 7. | Aparat powietrzny nadciśnieniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 2 szt. |
| 8. | Butla do aparatu powietrznego |   | 2 szt. |
| 9. | Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 2 szt. |
| 10. | Sygnalizator bezruchu | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 2 szt. |
| **Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej** |  |
| 1. | Drabina przenośna ratownicza | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 2. | Drabina nasadkowa | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 4 szt. |
| 3. | Agregat prądotwórczy | Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA | 1 szt. |
| 4. | Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych | Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 5. | Motopompa pożarnicza | Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 6. | Pompa pływająca | Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 7. | Zbiornik przenośny na wodę | Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 | 1 szt. |
| 8. | Wąż ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 4 szt. |
| 9. | Wąż tłoczny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 10 szt. |
| 10. | Smok ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 11. | Prądownica wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 2 szt. |
| 12. | Prądownica pianowa | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 13. | Wytwornica piany | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 14. | Kurtyna wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 15. | Zasysacz liniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 16. | Rozdzielacz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 2 szt. |
| 17. | Zbieracz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 18. | Stojak hydrantowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 1 szt. |
| 19. | Tłumica |   | 6 szt. |
| 20. | Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne |   | 1 szt. |
| 21. | Pilarka do drewna | Moc silnika min 2,2 kW. | 1 szt. |
| 22. | Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych | Moc silnika min. 4,0 kW. | 1 szt. |
| 23. | Piła tarczowa do stali i betonu | Moc silnika min. 3,0 kW. | 1 szt. |
| 24. | Detektor prądu przemiennego |   | 1 szt. |
| 25. | Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla | Wielo lub jednogazowy | 1 szt. |
| 26. | Wentylator oddymiający | Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h | 1 szt. |
| 27. | Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej |   | 1 kpl. |
| 28. | Sprzęt do oznakowania terenu akcji |   | 1 kpl. |
| 29. | Parawan ochronny |   | 1 kpl. |
| 30. | Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG |   | 1 szt. |
| 31. | Siodełko wężowe |   | 1 szt. |
| 32. | Mostek przejazdowy |   | 1 szt. |
| 33. | Sito kominowe |   | 1 szt. |
| 34. | Bosak dielektryczny |   | 1 szt. |
| 35. | Nożyce dielektryczne |   | 1 szt. |
| 36. | Latarka kątowa |   | 6 szt. |
| 37. | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów |   | 1 kpl. |
| 38. | Podpora stabilizująca |   | 1 szt. |
| 39. | Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie | 2 szt. |
| 40. | Drabina teleskopowa |  | 1 szt. |
| 41. | Węże do narzędzi hydraulicznych |  | 1 kpl. |
| 42. | Torba/Plecak PSP R1 |  | 1 szt. |
| 43. | Defibrylator |  | 1 szt. |
| **Pozostałe wyposażenie** |
| 1. | Zestaw narzędzi akumulatorowych – z wyłączeniem akumulatorowych narzędzi hydraulicznych |  | bez ograniczeń |
| 2. | Kamera termowizyjna |  | 1 szt. |
| 3. | System zasilania pojazdu w prąd elektryczny i sprężone powietrze |  | 1 kpl. |
| 4. | System odprowadzania spalin  |  | 1 kpl |
| 5. | Mobilna stacja zasilania wraz z panelami fotowoltaicznymi |  | 1 kpl. |